## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
ID za DDV za kupca: SI18613691
GRADBENI OBJEKT: | ADAPTACIJA PROSTOROV DSO BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA | 0
I.1. | RUŠITVENA DELA | 0
I.2. | ZIDARSKA DELA | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA | 0
II.1. | STAVBNO POHIŠTVO | 0
II.2. | SUHO MONTAŽNA DELA | 0
II.3. | STEKLARSKA DELA | 0
II.4. | KERAMIČARSKA DELA | 0
II.5. | TLAKARSKA DELA | 0
II.6. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
II.7. | DVIGALO | 0
II.8. | RAZNO | 0
| SKUPAJ | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Šteje se, da je izvajalec pred oddajo svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal bodoče gradbišče in okolico, da se je seznanil z obstoječimi ureditvami, da je spoznal bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil-odškodnin za škodo povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del ter da na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
Cene morajo biti izražene v EUR. Formirana mora biti s ponudbenim predračunom, sestavljenim na priloženih popisih, z vnosom ponudbenih cen na enoto (brez DDV), brez korektur popisov inkoličin.
V ceni morajo biti upoštevani vsi stroški pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne stroške, stroške prenosa materiala, zavarovalne in ostale splošne stroške. V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom. V ceno vključiti zaščito objekta in opreme pred prahom in umazanijo.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE
- v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
za kompletno organizacijo gradbišča, skladno z varnostnim načrtom
Izvajanje geodetskih strotiev med samo gradnjo, ki vsebujejo : zakoličba osi stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrkucije, ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela
za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo)
Za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materila za izvedbo posamezne postavke iz popisa
za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materila, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje
za premične delovne odre za dela do višine 4m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
za izdelavo vseh vzorcev na zahtevo projektanta
za finalno čiščenje celotnega objekta in gradbišča, pred predajo naročniku
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lasnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca
Izvajalec skrbi za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezan atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnem razredu, skladno z zahtevami investitorja.
Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik sam izbere lokacije in deponij in v ceniah upošteva vse stroške depnoniranja in transporta, vključno z taksami.
Dimenzije - mere in količine je potrebno pred izdleavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih ter kontrolirati mere na licu mesta.
V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžen izdelati ponudnik . Izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti ustrezne klimatske pogoje za izvajanje del, ter z njimi omogočiti pogodbene obveznosti v pogodbenih rokih.
Vse delavnihške načrte mora izvajelc ored izvedbo predati v potrditev projektantu
Vse vzorce mora izvajelc pred izvedbo predati v potrditev projektantnu
Vse cene so fiksne oziroma nespremenljive do zaključka vseh del.
V času gradnje izvajalec priskrbi izvajanje geodetskih strotiev med samo gradnjo, ki vsebujejo : zakoličba osi stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrkucije, ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe.
Izvajalec izvedeo montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Izvajalec skrbi za zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Izvajalec priskrbi za izdelavo kompetne dokumentacije "Dokazilo o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil.
Izvajalec priskrbi za označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## RUŠITVENA DELA
RUŠITVENA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | Skupaj
Splošna navodila
V ceni morajo biti upoštevani vsi stroški pripravljalnih (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, stroške prenosa materiala, zavarovalne in ostale splošne stroške.
V ceno vključiti zaščito objekta in opreme pred prahom in umazanijo.
Upoštevati je potrebno morebitne posebne zahteve doma glede na izvajanje del(hrup, itd.)
Pri rušitvenih delih se ne sme poškodovati konstrukcije objekta in oprema. Odstranjeni material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo skladno z odredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki. Cena mora zajemati vse stroške dela, prenosa materiala, transporta, deponiranja, plačila takse. Izvajalec zagotavlja sprotno čiščenje prostorov.
1 | Demontaža obstoječih lesenih stenskih oblog različnih dimenzij, prenos in odvoz na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža, prenos, nakladanje in odvoz na ustrezno deponijo obstoječega lesenega hišnega pohištva (postelje, mize, omare, stoli, kuhinja, jedilnica itd). | kpl | 1 |  | 0
3 | Pazljiva demontaža obstoječih notranjih žaluzij vključno z vsemi elementi, prenos in odvoz na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječe kopalniške opreme (WC školjka, umivalniki, ogledala, držala, izplakovalniki, armaturne pipe), prenos, nakladanje in odvoz materiala na ustrezno deponijo iz vseh prostorov. V nadstropju je obstoječih 10 zasebnih sanitarnih prostorov in 6 skupnih (kopalnice in stranišča) | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža obstoječe tuš kadi iz skupne kopalnice, prenos, nakladanja in odvoz na ustrezno deponijo. | kos | 4 |  | 0
6 | Demontaža obstoječe čajne kuhinje, lesenih visečih omar, inox kuhinjskih elementov in ostale opreme v kuhinji in dnevnem prostoru. | kpl | 1 |  | 0
7 | Odstranitev estrih debeline do 8 cm, PVC talnih oblog in plute, vključno z vsemi sloji do AB plošče. Delo obsega tu izravnavno betonske ploše. V ceno je zajeto tudi nalaganje, transport in odvoz na deponijo. Obračun po m2 tlorisne površine prostora. | m2 | 500 |  | 0
8 | Odstranitev estrih debeline do 10 cm, PVC talnih oblog in plute, vključno z vsemi sloji do AB plošče. Delo obsega tu izravnavno betonske ploše. V ceno je zajeto tudi nalaganje, transport in odvoz na deponijo.Ocenjena vrednost. | m2 | 100 |  | 0
9 | Rušenje betonski estrih debeline do 8cm, vključno z keramiko in ostalimi sloji, do betonske plošče. Delo obsega tudi izravnavno sloja do ravne betonske plošče. V ceno je zajeto tudi nalaganje, transport in odvoz na deponijo. | m2 | 75 |  | 0
10 | Rušenje betonski estrih debeline do 10cm, vključno z keramiko in ostalimi sloji, do betonske plošče. Delo obsega tudi izravnavno sloja do ravne betonske plošče. V ceno je zajeto tudi nalaganje, transport in odvoz na deponijo. Ocenjena vrednost. | m2 | 50 |  | 0
11 | Rušenje stenske keramike v prostorih ter odvoz na ustrezno deponijo. Cena vključuje kompletno odstranitev ostankov lepila s sten, prenos, nakladanje in transport porušenega materiala na ustrezno deponijo. | m2 | 365 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih kovinskih podbojev vključno z vratnim krilom in obstoječih lesenih drsnih vrat ter odvoz na ustrezno deponijo. V ceni je vključeno prenos, nakladanje in transport materiala na ustrezno deponijo. | kos | 57 |  | 0
13 | Rezanje AB sten debeline 15cm širine do 20cm. Cena zajema montažo in demontažo potrebne opreme za rezanje, prenos, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na deponijo. | m1 | 50 |  | 0
14 | Izdelava odprtine do 2,5m2 v AB steni debeline 15cm. Cena zajema montažo in demontažo potrebne opreme za rezanje, prenos, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na deponijo. | kos | 7 |  | 0
15 | Odstranjevanje električnih inštalacij,obstoječih parapetnih kanalov, luči, vtičnic in vse ostale elektro opreme. Cena zajame demontažo, nalaganje in transport na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
16 | Rezanje in demontaža vodovodnih in kanalizacijskih cevi. V ceno je vključeno tudi prenos, nakladanje in odvoz materiala na ustrezno deponijo iz vseh prostorov. | kpl | 1 |  | 0
17 | Rušenje predelne opečne stene debeline do 15cm, prenos, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. | m2 | 365 |  | 0
18 | Rušenje predelne opečne stene debeline do 25cm, prenos, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. | m2 | 15 |  | 0
19 | Pažljivo rušenje sten ob inštalacijskih jaških. Pažljivo ročno rušenje. | m2 | 70 |  | 0
20 | Demontaža zastaklitev in vhodnih vrat uključeno s podbojem.Vrata velikosti 2.55x2.45m. Delo obsega tudi nalaganje in odvoz na deponijo. | kpl | 3 |  | 0
21 | Odbijanje betona s katerim so bili obbetonirani podboji. Ročno odstranjevanje armature rezanje armature in ročni iznost materiala na gradbiščno deponijo v kosih. | kpl | 1 |  | 0
22 | Odstranjevanje nezdrevega ometa, prenos, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. | m2 | 500 |  | 0
23 | Demontaža in ponovna montaža okno v hodniku zaradi lažjega izvoza ruševin. V ceno je vključena tudi sanacija špalet in polic v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
24 | Odstranjevanje stropnega ometa na lokaciji novih siporeks sten ter zidarska obdelava po vzidavi sten. Cena zajame tudi prenos, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo. Ocenjena vrednost. | m1 | 120 |  | 0
25 | Demontaža protipožarnih aparatov in začasno skladiščenje ter ponovna montaža po končani prenovi. | kos | 3 |  | 0
26 | Demontaža okenskih polic različnih dimenzij. V ceno je vključeno tudi prenos, nakladanje in odvoz materiala na ustrezno deponijo. | kos | 25 |  | 0
27 | Demontaža obstoječih lesenih obokov v hodniku, prenos nakladanje in odvoz na ustrezno deponijo. | kos | 3 |  | 0
28 | Demontaža inox visečih omar in odvoz na trajno deponijo (kopalnice, med. sestra itd) | kopl | 1 |  | 0
29 | Demontaža lesene zasteklitve in odvoz na trajno deponijo (prostor med. sestre) | kos | 1 |  | 0
30 | Izdelava prebojev fi 200 v AB stenah in ploščah debeline do 20cm za potrebe prehoda instalacij | kos | 5 |  | 0
31 | Izdelava prebojev fi 100 v AB stenah in ploščah debeline do 20cm za potrebe prehoda instalacij | kos | 10 |  | 0
32 | Izdelava prebojev fi 50 v AB stenah in ploščah debeline do 20cm za potrebe prehoda instalacij | kos | 50 |  | 0
33 | Demontaža obstoječih lesenih stenskih oblog različnih dimenzij, prenos in odvoz na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPŠAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## Rupitvena dela izračuni (hidden)
Kvadrature rusenje pvc |  | Rušenje stenske keramike | Rušenje talnih ploščic |  | stene |  |  | Rušenje opecene stene |  | Rušenje tlakov
soba1 | 24 | soba1 | soba1 | 2.12 |  |  |  | soba1 | 6.36
soba2 | 10.1 | soba2 | soba2 |  |  |  |  | soba2 | 3.35
soba3 | 12.7 | soba3 | soba3 | 2.12 | 1.6 |  |  | soba3 | 4.77
soba4 | 12.7 | soba4 | soba4 | 2.12 | 1.6 |  |  | soba4 | 4.77
soba5 | 12.7 | soba5 | soba5 | 2.12 | 1.6 |  |  | soba5 | 4.77
soba6 | 12.7 | soba6 | soba6 | 2.12 | 1.6 |  |  | soba6 | 4.77
soba7 | 10.4 | soba7 | soba7 | 2.12 | 1.6 |  |  | soba7 | 7.84
soba8 | 24 | soba8 | soba8 | 2.12 |  |  |  | soba8 | 3.2
soba9 | 12.9 | soba9 | soba9 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba9 | 6
soba10 | 12.7 | soba10 | soba10 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba10 | 4.77
soba11 | 12.7 | soba11 | soba11 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba11 | 4.77
soba12 | 12.7 | soba12 | soba12 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba12 | 4.77
soba13 | 17.8 | soba13 | soba13 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba13 | 4.77
soba14 | 17.8 | soba14 | soba14 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba14 | 4.77
soba15 | 12.7 | Delovna soba | soba15 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba15 | 4.77
soba16 | 12.7 | Kopalnica ob delovni | soba16 | 2.12 | 1.52 |  |  | soba16 | 4.77
soba17 | 18.7 | Izplakovalnica | soba17 | 2.12 | 1.87 |  |  | soba17 | 4.77
p7 | 6.5 | Skupna kopalnica desno | p6 | 3 |  |  |  | p1 | 2.2
p5 | 4.8 | Skupna majhna ob dvigalu | p3 | 7.8 | 8.21 |  |  | p3 | 2.97
hodnik | 109 | Dnevni prostor | p2 | 2.92 | 7.18 |  |  | p8 | 1.71
| 370.3 |  | p4 | 1.7 | 5.4 |  |  |  | 180.088
|  |  | p1 | 5.3 | 9.22
|  |  | NOTER | 54.64 | sum | 52.04
|  |  | BALKONE | 5.8 |  | 132.702 |  | RUŠENJE DEBELE STENE
Radijatorji |  | Leseni strop |  | 89.44 |  |  |  | 1.47
Sobe |  | hodnik 1 | [5 empty] | 3.6015
hodniki | [7 empty] | 21.609
6.4827
1

## ZIDARSKA DELA
ZIDARSKA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
Splošna navodila
V ceni morajo biti upoštevani vsi stroški pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, stroške prenosa materiala, delovniih odrov, zavarovalne in ostale splošne stroške. V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom.
V ceno vključiti zaščito objekta in opreme pred prahom in umazanijo.
Upoštevati je potrebno morebitne posebne zahteve doma glede na izvajanje del(hrup, itd.)
Cena mora zajemati vse stroške dela, prenosa materiala, transporta, deponiranja in plačilo taks. Izvajalec zagotavlja sprotno čiščenje prostorov.
1 | Zidarska obdelava stene in stropa na mestu porušenih zidanih sten. V ceni zajeti vsi potrebni materiali in prenosi na gradbišču. | m2 | 57.5 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih prezračevalnih rešetk pod okni in pozidava odprtin | kos | 25 |  | 0
3 | Pozidava raznih odprtin velikosti do 0,5 m2 | kos | 20 |  | 0
4 | Izdelava prebojev v betonski plošči fi 200 mm za potrebe prehodov novih instalacij | kos | 5 |  | 0
| Izdelava prebojev v betonski plošči fi 100 mm za potrebe prehodov novih instalacij | kos | 10 |  | 0
5 | Izdelava prebojev v plošči in stenah za potrebe fi 50mm | kos | 50 |  | 0
6 | Izdelava horizontalne hidroizolacije tal v kopalnici z 2x nanosom cementne hidroizolacije ter armirno mrežico (npr. Mapei elastik 2K vodotesna elastična masa), vključno s premazom spodnjega roba stene v višini 20 cm in položitvijo trajno elastičnega tesnilnega traku (n.pr.Mapeiband 12) vključno z notranjimi vogalnimi elementi tesnilnega traku (n.pr. Mapeiband y vogalnik) skladno z navodili prosizvajalca hidroizolacije. | m2 | 95 |  | 0
7 | Izdelava vertikalne hidroizolacije sten v območju tuša v kopalnicah s premazom (npr. Mapei elastik 2K vodotesna elastična masa), vključno z notranjimi vogalnimi elementi tesnilnega traku (n.pr. Kemoband y vogalnik) | m2 | 20.7 |  | 0
8 | Izdelava plavajočega cementnega estriha v skupnih kopalnicah v naslednji sestavi: stiropor deb. 4 cm, PVC folija in parna zapora (zapiranje vlage nad 2%),mikroarmirani cementni estrih mikroarmirana PP vlakna 0,95kg/m3 (kot npr.FIBRILs F120) debeline 5 cm vključno s predhodnim čiščenjem podlage,robnim trakom 10cm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli. Izvedeni tlak mora imeti minimalni padec proti talni kanaleti oziroma talnemu sifonu. Višina talne obloge v hodnikih in talnih keramičnih ploščic v kopalnicah mora biti enaka. Debelino estriha prilagoditi glede na debelino talne keramike. | m2 | 72.15 |  | 0
9 | Izdelava plavajočega cementnega estrihav v ostalih prostori, stiropor deb. 4 cm, PVC folija parna zapora,mikroarmirani cementni estrih mikroarmirana PP vlakna 0,95kg/m3 (kot npr.FIBRILs F120) debeline 5 cm vključno s predhodnim čiščenjem podlage,robnim trakom 10cm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 540 |  | 0
10 | Nabava, dobava in vgradnja granitne obloge špalet. V ceni je vključeno poliranje in brušenje robov (npr. pohorski tonalit). | m2 | 6.75 |  | 0
11 | Izdelava utorov v AB stenah za inštalacije premerov 25x25mm v betonskih stenah ter zametavanje reg po končani montaži z cementnim ometom in mrežico. Paziti da ne pride do poškodb armaturni palic. | m1 | 1000 |  | 0
12 | Izdelava utorov v opečnih stenah za inštalacije premerov 25x25mm v betonskih stenah ter zametavanje reg po končani montaži z cementnim ometom in mrežico. Paziti da ne pride do poškodb armaturni palic. | m1 | 500 |  | 0
13 | Obdelava špalet okoli novo vgrajenih vrat in oken. Delo obsega, nabavo, dobavo in izvedbo. | m1 | 150 |  | 0
14 | Izdelava ometa predelnih AB in opečnih sten v debelini min 2 cm. Grobi in fini omet z apnenocementno malto 1:2:6 s predhodnim obrizgom z.r.c.m. 1:3 (izpostavljeni vogali imajo zaključno letev).V ceni vključeni vsi stroški nabave, dobave in prenosa materila ter delovnih odrov. | m2 | 500 |  | 0
15 | Izdelava podstavka za potrebe montaže zunanje klimatske enote. | kos | 4 |  | 0
16 | Izdelava požarnega tesnjenja prehodov strojnih in elektro instalacij med požarnimi sektorji skladno z izdelano ŠPV skladno z veljavnimi smernicami. | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja carbonskih lamel kot npr Carbodur S 512 vključno s pripravo podlage. | m1 | 99.5 |  | 0
18 | Razna režijska dela, obračunana po dejanskih stroških v skladu z vpisom v gradbeni dnevnik in pomoč obrtnikom; |  |  |  | 0
| KV URE | ur | 50 |  | 0
| PK URE | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## IZRACUNI ZIDARSKA (hidden)
Ometavanje
balkoni | 15.48 |  |  |  |  | balkoni | 3.84
hidroiz |  | a | b |  |  |  | 7.68 | 46.08
soba1
soba2
soba3 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 7.6
soba4 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 7.6 |  |  | Estri ostalo
soba5 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 7.6 |  |  | soba1
soba6 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 7.6 |  |  | soba2
soba7 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 7.6 |  |  | soba3 | 14 | 5.65 | 3.2 | 17.7
soba8 | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 7.6 |  |  | soba4 | 14 | 5.65 | 3.2 | 17.7
soba9 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba5 | 14 | 5.65 | 3.2 | 17.7
soba10 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba6 | 14 | 5.65 | 3.2 | 17.7
soba11 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba7 | 14 | 5.65 | 3.2 | 17.7
soba12 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba8 | 17.2 | 6.7 | 3.2 | 19.8
soba13 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba9 | 12.5 | 4.8 | 3.2 | 16
soba14 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba10 | 12.5 | 4.8 | 3.2 | 16
soba15 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba11 | 12.5 | 4.8 | 3.2 | 16
soba16 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba12 | 12.5 | 4.8 | 3.2 | 16
soba17 | 2.5 | 1.85 | 1.52 | 6.74 |  |  | soba13 | 17.3 | 0.3 | 3.2 | 7
apartma | 3.8 | 2.43 | 1.48 | 7.82 |  |  | soba14 | 17.3 | 6.3 | 3.2 | 19
kopalnica | 12.68 | 3.04 | 2.22 | 10.52 |  |  | soba15 | 12.5 | 4.8 | 3.2 | 16
wc | 1.7 | 1 | 1.7 | 5.4 |  |  | soba16 | 12.5 | 4.8 | 3.2 | 16
kopalnica | 6.56 | 4.27 | 3.04 | 14.62 |  |  | soba17 | 18.8 | 4.95 | 3.3 | 16.5
| 83.72 |  |  | 144.62 | 28.924 |  | apartma | 29 | 6.4 | 8.05 | 28.9
| 112.644 | [5 empty] | čajna kuhinja | 7.2 | 2.5 | 3.2 | 11.4
|  | 473.444 |  |  |  |  | hodnik | 109
[7 empty] | skladišče | 3.3 | 1.9 | 1.7
[10 empty] | 84.4 | 287.1
371.5
37.15
[8 empty] | 360.8 |  |  | 397.95

## STAVBNO POHIŠTVO
STAVBNO POHIŠTVO |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
Splošna navodila
V ceni so zajeti vsi stroški prenosa in transporta materiala.
V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni material po opisihv postavkah in po tehničnem opisu, vse za gotove vgrajene finalno obdelane elemente. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta. V ceni je potrebno zajeti vse eventualne potrebne slepe okvirje in kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo elementov. Izvajalec je dolžan predložiti vzorce vgrajenih finalno obdelanih elementov v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vse izvedbene detajle in jih dati v pisno potrditev projektantu.
1 | Nabava dobava in vgradnja novih notranjih žaluzij širine 25mm z mehanizmom na vrv | m2 | 88.6 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja kovinskega podboja, svetla mera prehoda 100/200cm, z zaobljenimi robovi, pocinkan in prašno barvan, barva v RAL-u po izboru projektanta (kot npr. BOS). Nabava, dobava in vgradnja vratnega krila: leseno-polno iverokal, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, dimenzije 100x200cm. Barvo potrdi projektant. Ključavnica, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila. Vratno krilo mora ustrezati protipožarnim zahtevam EI30. | kos | 25 |  | 0
3 | Nabava, dobava in vgradnja kovinskega podboja, svetla mera prehoda 90/200cm, z zaobljenimi robovi, pocinkan in prašno barvan, barva v RAL-u po izboru projektanta (kot npr. BOS). Nabava, dobava in vgradnja vratnega krila: leseno-polno iverokal, finalno obdelano z laminatom odpornim na obrabo in čiščenje, dimenzije 90x200cm. Barvo potrdi projektant. Ključavnica, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila. | kos | 7 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža notranjih drsnih vrat in vgradne kasete za drsna vrata (odpiranje v steno), jekleni podboj finalno obdelan v RAL po izboru projektanta, z zaobljenimi robovi, opremljeni s kvalitetnimi nasadili in vodili (kot npr. BOS). Vratko krilo leseno-perforirana iverka, finalno obdelana s CPL folijo, barvo potrdi projektant. Oprema : Ključavnica, utoplje ročaj (mat inox). Svetla višina 200x90cm. | kpl | 15 |  | 0 | Preveriti popis za zasteklitev,
5 | Izdelava, dobava in montaža enokrilnih zasteklenih notranjih požarno odpornih vrat ali zasteklenih sten z vrati , ki se vgradijo med požarnimi sektorji. Stene z vrati vgrajeni v serijske kovinske pleskane tipizirane okvirje (pečena barva). Okvirji (podboji) kovinski, vgrajeni v obstoječe ometane stene (nadomestitev prej odstranjenih), vrata z vstavljenim dimotesnim negorljivim tesnilom, podboji in okvirji lakirani z žgano (pečeno) barvo po izboru , ob zidovih tesnjeni z negorljivim materialom, vgrajeni so v AB ometane stene. V okvirje vstavljena tesnjena steklena polnila z dvoslojnim kaljenim lepljenim varnostnim požarnim steklom (karakteristike in kvaliteta stekla po priporočilu pro-izvajalca npr 2x5 mm oziroma po dogovoru napr Pilkington ali podobno), steklo oblepljeno s folijo po izboru. Vrata opremljena s kompletnim okovjem, ključavnica cilindrična, s protivlomnim ščitom, ključavnica tudi na generalni (sistemski) ključ, nad krili samozapiralo okovje, kljuke in ščiti deljeni iz nerjaveče kovine (inox RF) po izbiri projektanta, troje RF nasadil. Požarna odpornost EiCS 30-C3. | kos | 4 |  | 0
Vsa »požarna vrata« morajo biti opremljena z vsemi zahtevanimi certifikati potrebnimi za pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z veljavnimi predpisi.
Vrata na hodniku 180/215 ( svetle mere 110/215 cm ). Nova vrata so požarna ,EI30 . izvedbe in tesnila izbrana primerno glede na EI 30 . Okovje kvalitetno, kljuka in cilindrična ključavnica, z ločenim protivlomnim ščitom, odpiranje tudi na generalni ključ .
Vrata bodo izdelana v odprtini, ki jo bo potrebno zmanjšati z montažno knauf zaporo.
Vrata bodo imela evakuacijsko kljuko (EN 179).
Krmiljenje : avtomatsko krilno odpiranje preko obojestranskega senzorja gibanja .
Požarno krmiljenje pomeni deblokado in prehod na ročno odpiranje za evakuacijo . Eventualne prehode instalacij pod stropom speljati v gradbeni regi in požarno zaščititi.
Vratni podboj kovinski po celi višini stene z zaobljenimi robovi ,krilo 110/210 bo kovinske konstrukcije in skoraj v celoti zastekljeno s prozornim požarnim varnostnim lepljenim steklom (primerne kvalitete za požarna vrata). Druga oprema po opisu zahtev , za vrata EI 30.
6 | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat DOORSON product line 300 s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri. | kpl | 3 |  | 0
Dimenzije:
1050x2050 mm ŠxV prehodna površina
1050x2050 mm ŠxV gradbena odprtina
Krila sestavljajo 20mm sistemski profili DOORSON, zasteklitev varnostno enojno mat steklo 10(8)mm v gumi tesnilih.
1 kos drsno krilo
2 kos brez dotična tipka za odpiranje
RAL prašno barvano po izboru projektanta
7 | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih požarnih EVAKUACIJSKIH vrat DOORSON product line 500 EFS. Sodoben pogonski mehanizem višine 17cm. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samopreverjanjem delovanja, elektromehanska ključavnica, elektromehanski aktuatorji in mehanizem prisilnega zapiranja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat.Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Konstrukcija in vratno krilo sta setavljena iz jeklene konstrukcije, jeklenih okvirjev, stekla, okovja, samozapiral, kljuk in tesnil, vse razreda odpornosti EI30. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona so v barvi RAL barvnega tona. | kpl | 2 |  | 0
DELOVANJE VRAT:
NORMALNI - DRSNI NAČIN delovanja vrat, ustreza delovanju klasičnih avtomatskih drsnih vrat, enostavno prehajanje skozi vrata.
PREHOD iz drsnega načina delovanja vrat v požarno varni način delovanja, se izvrši samodejno in sicer v primeru požarnega signala, izpada električnega napajanja ali napake pri delovanju sistema. Popolnoma mehansko brez električne energije se izvrši brezpogojno zaprtje drsnih vrat, krilno odpiranje pa se sprosti.
POŽARNI NAČIN delovanja vrat omogoča le ročno odpiranje krilnih vrat s pomočjo evakuacijske naletne letve ali kljuke. Evakuacijsko krilo se zapira z vgrajenim mehanskim samozapiralom. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.
Dimenzije:
1400x2200 mm ŠxV prehodna površina
2900x2450 mm ŠxV gradbena odprtina
1 kos evakuacijsko krilo
1 kos stransko krilo
2 kos brez dotična tipka za odpiranje
RAL prašno barvano po izboru projektanta
8 | Izdelava, dobava in montaža stenske obloge v sobah širine 30 cm. Stenska obloga izdelan iz iverala. Vsi robovi so izdelani z 2mm ABS trakom. V delo je vključen ves pritrdilni material. Dimenzije preveriti in uskladiti z dejansko izvedenimi detajli. | m1 | 750 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih oprijemalnih ročajev na hodnikih iz cevi iz nerjavečega materila (inox) vključnos sidranim in pritrdilnim materialom. Montirano 90cm od tal. | m1 | 135 |  | 0
10 | Nabava, dobava in montaža notranje steklene stene | kpl | 1 |  | 0
zidna odprtina: 325/245 cm, brez podboja, brez okvirja zasteklitev: varnostno kaljeno steklo ESG, v skladu s standardom EN 12150-2, brez okvirja z nalepkami-folija na višini 90cm, opremljena z okvirjem iz minimalističnih alu U profilov, oblika kljuke v skladu s standardom SIST EN 179
11 | Nabava, dobava in montaža notranje steklene stene | kpl | 1 |  | 0
zidna odprtina: 150/245 cm, brez podboja, brez okvirja zasteklitev: varnostno kaljeno steklo ESG, v skladu s standardom EN 12150-2, brez okvirja z nalepkami-folija na višini 90cm, opremljena z okvirjem iz minimalističnih alu U profilov, oblika kljuke v skladu s standardom SIST EN 179
12 | Nabava, dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi nihajnimi vrati / notranja / steklo | kpl | 1 |  | 0
odprtina: zidna odprtina: 255/240 cm, svetla odprtina: 100/210 okvir-podboj: brez podboja, brez okvirja krilo: steklena enokrilna vrata brez okvirja; stranski del fiksen zasteklitev: varnostno kaljeno steklo ESG, v skladu s standardom EN 12150-2, brez okvirja z nalepkami-folija na višini 90cm (označitev objektov/ prostorov) okovje: opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje okrog vertikalne osi, ALU kljuka, ključavnica, sistemski ključ, vpeto v steno z nihajnimi tečaji (po izboru proj.) po sistemu nihajnega odpiranja, fiksni del opremljen z okvirjem iz minimalističnih alu U profilov, oblika kljuke v skladu s standardom SIST EN 179
13 | Nabava, dobava in montaža notranje steklene stene z enokrilnimi nihajnimi vrati / notranja / steklo | kpl | 1 |  | 0
odprtina: zidna odprtina: 260/240 cm, svetla odprtina: 100/210 okvir-podboj: brez podboja, brez okvirja krilo: steklena enokrilna vrata brez okvirja; stranski del fiksen zasteklitev: varnostno kaljeno steklo ESG, v skladu s standardom EN 12150-2, brez okvirja z nalepkami-folija na višini 90cm (označitev objektov/ prostorov) okovje: opremljeno z vsem potrebnim okovjem za odpiranje okrog vertikalne osi, ALU kljuka, ključavnica, sistemski ključ, vpeto v steno z nihajnimi tečaji (po izboru proj.) po sistemu nihajnega odpiranja, fiksni del opremljen z okvirjem iz minimalističnih alu U profilov, oblika kljuke v skladu s standardom SIST EN 179
14 | Nabava, dobava in vgradnja okenskih lesenih masivnih polic debeline 4,0 cm in širine 30cm, robovi zaobljeni, izdelani z 2mm ABS trakom debeline. Vse dimenzije je treba uskladiti z dejanskimi dimenzijami. Montaža polic na izdelane kovinske nosilce. Delo obsega dobavo, montažo in ves pritrdilni material. | m1 | 53 |  | 0
15 | Montaža starih PVC vrata, v ceno je vključena montaža podboja in vratnega krila, ves pritrdilni material. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
Note on B31: opis dela oziroma dobave

## SUHO MONTAŽNA DELA
MONTAŽNE STENE |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
Splošna navodila
V ceni so zajeti vsi stroški prenosa in transporta materiala in delovnih odrov.
V ceni vseh postavk so zajeta vsa dela, ves osnovni in pomožni material ter vsi prenosi. Kovinska podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevina je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Pločevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm. Na stikih s steno, stropom in tlemi je treba uporabiti tesnilni trak. Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščitena pred zdrsom. V ceni je zajeto bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje je zajeto pri slikopleskarskih delih. Dela je treba izvajati po določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Vse stene ki se oblagajo s stensko keramiko je potrebno izvesti z zgoščeno podkonstrukcijo in se jih pred polaganjem keramike premaže z ustreznim premazom, kar je vse zajeto v ceni.
1 | Nabava, dobava in montaža predelne pregradne stene, višine do AB plošče, 250cm. Stena je sestavljena iz dvojne podkonstrukcije in dvoslojne obloge pritrjene na pocinkano konstrukcijo in dvojnim slojem izolacije 2 x 50mm. Stena ustreza požarni odpornosti EI90, in je vlagoodporna. V steni se nahajajo ojačitveni profili za ugraditev kopalniške opreme. Debelina stene 205mm (kot npr. Knauf W115). V ceno vključena tudi obdelava stikov. Plošče morajo biti vlagoodporne. | m2 | 11.5 |  | 0
2 | Dobava in montaža pregradne stene v kopalnicah. Debelina stene 10cm, višina stene do AB stropa, 250cm. Mavčno kartonske plošče debeline po 2x12.5mm pritrjene na nosilno pocinkano podkonstrukcijo. Dodatni pocinkani profili za pritrjevanje drsnih vrat (kot tip W416 proizvajalca KNAUF varianta UA profil ali drugi z istimi karakteristikami. Vlago odporne mavčno kartonske plošče debeline 2x12.5mm , izolacijski sloj med ploščami debeline 5cm, izdelava odprtin za vgradnjo inštalacijskih elementov. V ceno uračnunano obdelava stikov in izravnava. | m2 | 270 |  | 0
3 | Dobava in montaža mavčnokartonskh sten na mestu prilagoditve odprtin za vrata. Debelina stene 155mm, višine stene 250cm, do stropne plošče. Stena je sestavljena iz dvojne pocinkane konstrukcije in iz dvoslojne obloge (kot npr. W115 Knauf pregradna stena) in izolacije 2 x 50mm. Stena mora zadoščat požarni zahtevi EI90. V ceno uračunano obdelava stikov in izravnava. V ceno so vključeni ojačitveni profili UA za pritrjevanje krilnih vrat. | m2 | 40 |  | 0
4 | Dobava in montaža mavčno kartonske škatle nad vrati, dimenzije 15x50x120cm. Stena je sestavljena iz dvojne pocinkane konstrukcije in iz dvoslojne obloge (kot npr. W115 Knauf pregradna stena) in izolacije 2 x 50mm. Stena mora zadoščat požarni zahtevi EI90. V ceno uračunano obdelava stikov in izravnava. | kos | 24 |  | 0
5 | Izdelava spuščenih stropov iz mavčno kartonskih plošč debeline 12.5mm s kovinsko podkonstrukcijo ini z vsemi izrezi za svetila in ostale elemente inštalacij. Obešanje do 5cm. V ceno vključeno bandažiranje in 1x glajenjem stikov, obdelavo vogalov, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi za gotove spuščene stropove, izdelava odprtin za luči. | m2 | 600 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava stenskih oblog istalacijskih jaškov kot npr knauf W628 sestavljene in pocinkane podkonstrukcije, dvojne mavčnokartonske plošče GKFI 2x15mm.V ceno vključeno bandažiranje in 1x glajenjem stikov, obdelavo vogalov, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, izdelave odprtin za instalacije itd. | m2 | 115 |  | 0
7 | Vgradnja podometnega splakovalnika kot npr Geberit Duofix (cena elementa zajeta v popisu SI), vključno z vsem pomožnim in pritrjevalnim materialom. | kpl | 16 |  | 0
8 | Vgradnja ojačitev za montažo raznih elementov narejena iz OSB ploče debeline 25mm, pritrjene za nosilno podkonstrukcijo | m2 | 60 |  | 0
9 | Vgradnja nosilne pokonstrukcije kot npr Geberit Duofix (cena elementa zajeta v SI) za umivalnik vključno z vsem pomožnim in pritrjevalnim materialom. | kpl | 19 |  | 0
10 | Izdelava mavčnokartonske škatle pod stropom dimenzije 50x30cm za potrebe razvoda strojnih instalacij. Nosilna konstrukcija sestavljena iz pocinkanih profilov, pritrjenih na strop.Škatla je obložena z dve strani z mavčno kartonsko ploščo 12,5 mm. V ceni vključeni vsa pomožna dela in pritrdilni elementi vključno z izdelavo revizijskih odprtin | m1 | 150 |  | 0
11 | Vgradnja ojačitvenih UA profilov 75mm vključno s pritrdilnim materialom in veznimi elementi. | m1 | 300 |  | 0
12 | Dobava in montaža alu vogalnikov na izpostavljenih vogalih sten in M.K. skatel. | m1 | 70 |  | 0
13 | Dobava materiala in izdelava stenskih oblog sestavljene in pocinkane podkonstrukcije, dvojne mavčnokartonske plošče GKBI 2x12,5mm.V ceno vključeno bandažiranje in 1x glajenjem stikov, obdelavo vogalov, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi, izdelave odprtin za instalacije itd. | m2 | 100 |  | 0
| SKUPAJ SUHO MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0

## STEKLARSKA DELA
STEKLARSKA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
Splošna navodila
V ceni so zajeti vsi stroški prenosa in transporta materiala.
V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni, pomožni, tesnilni in sidrni material po opisihv postavkah in po tehničnem opisu.. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta.
1 | Nabava, dobava in vgradnja varnostnega kaljenega stekla, mat izvedba, 2x6mm, izdelava lukenj in pritrditev na nove kovinske profile. V ceno je vključeno tudi nabava, dobava in vgradnja predvidenega sistema za pritrditev stekla. (vključen vse pomožni in pritrdilni material in nosilni stebri, ki se sidraju v balkonsko betonsko ploščo). | m2 | 1.55 |  | 0
| SKUPAJ STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
KERAMIČARSKA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
Splošna navodila
V ceni so zajeti vsi stroški prenosa in transporta materiala.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vse prenose, ves pomožni material, fugiranje keramike s fugirno maso po izboru projektanta vse za gotove položene elemente. Ob ponudbi navesti nabavno ceno materiala, keramika I. kvalitete. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
1 | Nabava, dobava in vgradnja stenskih keramičnih ploščic kopalnicah sobah dimenzije 18x36cm, I. kvalitete (kot npr.Marazzi, Covent Garden, MK8U in MK8V). V ceni je še zajeto: | m2 | 345 |  | 0
- polaganje v cementno lepilo v sloju debeline 5mm razreda C251 po EN 12004 (kot npr. KERAFLEX MAXI), izrezovanje ploščic
- izrezovanje ploščic za preboje inštalacijskih elementov in okoli vratne odprtine
- fugiranje stikov z fugirno maso ki je usklajena z barvo keramičnih ploščic (kot npr. ULTRACOLOR PLUS), širino stikov določi projektant
- polaganje v prostorih do 5m2
Keramične ploščice morajo biti enakih kalibrov in iste nianse v posameznem prostoru.
2 | Nabava, dobava in vgradnja talnih keramičnih ploščic v kopalnicah sobah dimenzije 33x33cm, I. kvalitete (kot npr. BUCHTAL). V ceni je še zajeto: | m2 | 90 |  | 0
- priprava podlage
- polaganje v elastično lepilo odporno na vlago, kot npr. MAPEI ali enakovredno, sloj debeline 5 mm
- izrezovanje ploščic okoli inštalacij
- fugiranje stikov z fugirno maso ki je usklajena z barvo keramičnih ploščic (kot npr. ULTRACOLOR PLUS), širino stikov določi projektant
Polaganje v prostorih do 5m2.
Keramične ploščice morajo biti enakih kalibrov in iste nianse v posameznem prostoru.
3 | Nabava, dobava in vgradnja kotnih PVC zaokrožnic v sanitarnih prostorov, stik stena - tla, z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 170 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## izračuni keramika (hidden)
Talna keramika |  | Stenska keramika |  | Robovi
soba1 | 2.5 | apartma | 18.912 | 6.4
soba2 | 2.5 | soba3 | 15.36 | 6.4
soba3 | 2.5 | soba4 | 15.36 | 6.4
soba4 | 2.5 | soba5 | 15.36 | 6.4
soba5 | 2.5 | soba6 | 15.36 | 6.4
soba6 | 2.5 | soba7 | 15.36 | 6.4
soba7 | 2.5 | soba8 | 15.36 | 6.4
soba8 | 2.5 | soba9 | 15.36 | 6.4
soba9 | 2.5 | soba10 | 15.36 | 6.4
soba10 | 2.7 | soba11 | 15.36 | 6.4
soba11 | 2.7 | soba12 | 15.36 | 6.4
soba12 | 2.5 | soba13 | 15.36 | 6.4
soba13 | 3 | soba14 | 15.36 | 8.22
| 33.4 | soba15 | 15.36
|  | soba16 | 15.36
Skupna kopalnica | 13.2 | soba17 | 15.36 | 14.34
Splakovlanica | 7.3 |  | 249.312 | 10.96
Dnevni prostor |  |  |  | 3
Apartma |  |  |  | 7.7
Kopalnica | 3.7 |  |  | 7.6
Wc za zaposlene | 2.6 |  |  | 6.46
Wc za obiskovalce | 3.3 |  |  | 6.84
|  |  |  | 141.92 | 122.92
Kopalnica dvigalo

## TLAKARSKA DELA
TLAKARSKA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
Splošna navodila
V ceni vseh postavk zajeti vsa dela, vse prenose in prevoze na gradbišču, ves osnovni on pomožni material, po opisih in po tehničnem opisu, vse za gotove položene tlake. Pripravo podlage(estriha) za polaganje finalnih tlakov izvajalec je dolžan sam pripraviti. Obvezno je brušenje estrihov za čim manjšo uporabo izravnalnih mas. V kolikor podlaga ni dovolj izsušena, jo je izvajalec dolžan izsušiti. Na stikih različnih tlakov je potrebno vedno vgraditi delilni "dilatacijski" element, ki je lahko izveden kot trak ali kotnik v ALU ali Inox izvedbi. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno u obveznimi standardi.
1 | Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20°C, temperatura zraka 18-25°C, relativna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox SHP, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 2,0mm. | m2 | 535 |  | 0
2 | Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. TARALAY POESY; skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. | m2 | 534 |  | 0
3 | Brušenje in sesanje položene izravnalne mase, montaža PVC talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. | m2 | 534 |  | 0
4 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim PVC profilom radij 20mm višine 10cm. | tm | 505 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja ločilnega Alu profila med keramiko in PVC oblogo. | m1 | 25 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja ločitvenega profila na stiku drsnih vrat in končnega tlaka pvc. | m1 | 16 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## izračun tlakarska (hidden)
hodnik1 | 37.1 | 38
hodnik2 | 13.5 | 15
hodnik3 | 14.1 | 18.8
hodnik4 | 24.1 | 26
dnevni prostor | 33.1 | 22
skladišče | 3.6 | 7.7
soba1 | 13.2 | 14.4
soba2 | 13.2 | 14.4
soba3 | 13.2 | 14.4
soba4 | 13.2 | 14.4
soba5 | 13.2 | 14.4
soba6 | 13.2 | 14.4
soba7 | 13.2 | 14.4
soba8 | 13.2 | 14.4
soba9 | 13.2 | 14.4
soba10 | 21.2 | 18.25
soba11 | 21.2 | 18.25
soba12 | 13.2 | 14.4
soba13 | 12.5 | 14.4
Apartma | 28.1 | 25.82
| 340.5 | 348.22

## slikoplesk izracuni (hidden)
Pleskanje sob sten |  | ometavanje pralnim baravama
apartma | 74 | 214.5
soba3 | 44.25
soba4 | 44.25
soba5 | 44.25
soba6 | 44.25
soba7 | 44.25
soba8 | 49.5
soba9 | 44.25
soba10 | 44.25
soba11 | 44.25
soba12 | 44.25
soba13 | 44.25
soba14 | 44.25
soba15 | 44.25
soba16 | 44.25
soba17 | 44.25
skladisce | 17.64
cajna kuhinja | 14.25
774.89

## SLIKOPLESKARSKA DELA
SLIKOPLESKARSKA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
V ceni so zajeti vsi stroški prenosa in transporta materiala in delovnih odrov.
1 | Dobava materiala in slikanje notranjih ometanih sten s poldisperzijsko barvo. Stenske površine je treba predhodno pobrusiti, 2x kitati, 2x obrusiti, fino zagladiti, očistiti in impregnirati ter dvokratno poslikati s poldisperzijsko barvo. V ceno so zajeta vsa pripravljala dela. Stike med starem in novim ometom je potrebno dodatno bandažirati z pvc mrežicom (obdelava utorov). | m2 | 1200 |  | 0
2 | Dodatno slikanje sten predhodno obdelanih sten s pralno barvo kot. npr Latex | m2 | 340 |  | 0
3 | Bandažiranje knauf sten, obdelava stikov, izravnava stikov, obdelava stikov z obstoječo konstrkucijo, fino zagladiti, očistiti in impregnirati ter dvokratno poslikati s poldisperzijsko barvo. V ceno so zajeta vsa pripravljala dela. | m2 | 270 |  | 0
5 | Bandažiranje mavčnih stropov obdelava stikov, izravnava stikov, fino zagladiti, očistiti in impregnirati ter dvokratno poslikati s poldisperzijsko barvo. V ceno so zajeta vsa pripravljala dela. | m2 | 605 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## Izracuni fasaderska dela (hidden)
Balkon | 2.0825
1.47
1.617
2.45
0.954
| 8.5735 | 51.441

## DVIGALO
DVIGALO |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
1 | Demontaža notranjega podboja dvigala in drsnih vrat. Pozicija dvigala se premakne za 3cm navzgor. Novi prag mora biti na enaki višini kot zaključni talni sloj v hodniku. Delo obsega izklop dvigala, rušenje materiala okoli podboja, demontažo podboja, dozidava betonskega praga pod dvigalom, montiranje podboja, centriranje dvigala na novo višino vstavljanja, testiranje delovanja dvigala in obdelava špalet okoli podboja dvigala. V ceno je vključen ves potreben materijal in stroški dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DELA OKOLI DVIGALA |  |  |  | 0

## RAZNO
RAZNA DELA |  | Enota | Količina | Cena/Enoto | SKUPAJ
1 | Barvanje hidrantne omarice dimenzij 70x70x15cm. | kpl | 2 |  | 0
2 | Izdelava in montaža pokrivne maske iz alu pločevine na zunanji fasadi dimenzije 60x20 cm. Debelina pločevine 3 mm, prašno barvano. Maska se vgradi na zunanjo steno, kot zaščite cevne instalacije za povezavo notranje in zunanje klimatske enote. | m1 | 10 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0