## List1
DSO - Ljubljana-Bežigrad / 1N + 2N
1.nadstropje
I. | Razsvetljava |  |  |  | 0
II. | Instalacijski material |  |  |  | 0
III. | Razdelilne omarice R-1N |  |  |  | 0
VI. | Projektna dokumentacija |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
OPOMBA
Izvajalci električnih instalacij morajo v cenah posameznih postavk upoštevati dobavo,
montažo, transporte, manipulacijo in ves potrebni drobni material
Vsa vgrajena instalacijska oprema in material mora imeti certifikat CE
Izdelati je potrebno navodila za obratovanje in vzdrževanje
postavka |  | enota | količina | cena | znesek
I. | Razsvetljava
1. | Dobava in montaža svetilk za varnostno razsvetljavo 5W LED, z avtonomijo 3h | kom | 8 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, kompletno z montažnim in obešalnim priborom:
2. | Vgradna stropna panelna svetilka LPK LED 30/40W | kom | 16 |  | 0
3. | Vgradna stropna svetilka LED Disk 24W | kom | 43 |  | 0
4. | Vgradna stropna svetilka LED Disk 20W | kom | 8 |  | 0
5. | Vgradna stropna svetilka LED Miranda 15W | kom | 22 |  | 0
6. | Stenska nadgradna svetilka LED | kom | 32 |  | 0
7. | Drobni material 5% |  |  |  | 0
8. | Funkcionalni preizkus, transport in manipulativni stroški 5% |  |  |  | 0
9. | Pridobitev potrdila aktivne požarne zaščite-varnostna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
postavka |  | enota | količina | cena | znesek
II. | Instalacijski material
Kabel s Cu kabelski vodniki - 1kV. uvlečeni v instalacijske cevi,
položene v kabelske police, instalacijske ravnine, podometno ali v tlaku
1. | NYM 5x2,5 mm² | m | 50 |  | 0
2. | NYM 3x2,5 mm² | m | 1150 |  | 0
3. | NYM 5x1,5 mm² | m | 360 |  | 0
4. | NYM 4x1,5 mm² | m | 160 |  | 0
5. | NYM 3x1,5 mm² | m | 1240 |  | 0
6. | UTP, Cat 6 | m | 2400 |  | 0
7. | Coaxial 75 Ohm | m | 420 |  | 0
8. | Vodniki H05V-K, H07V-K 6, 10 mm² | m | 135 |  | 0
9. | Parapetni kanal PVC 105x50 DLP | m | 60 |  | 0
10. | Kabelske police KP 40/200 z pregrado, z odcepnim elementom | m | 78 |  | 0
11. | Gibljive instal. cevi RF samougasne, razne | m | 5350 |  | 0
12. | Podometna doza GIP/DIP, izenačevanje el. potencialov,
| komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kom | 2 |  | 0
Vgrajena modulna oprema komplet, doza, nosilni in okrasni element, razna:
13. | Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, p/o | kom | 71 |  | 0
14. | Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, p/o, IP 44 | kom | 13 |  | 0
15. | Vtičnica Cat.5e RJ45, 1M, p/o | kom | 25 |  | 0
16. | Vtičnice Coax TV, 1M, p/o, p/o | kom | 23 |  | 0
17. | Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, parapet | kom | 169 |  | 0
18. | Vtičnica Cat.5e RJ45, 1M, parapet | kom | 67 |  | 0
19. | Stikala enopolna, IP 20, 1M, p/o | kom | 67 |  | 0
20. | Stikala izmenična, IP 20, 1M, p/o | kom | 88 |  | 0
21. | Stikala križna, IP 20, 1M, p/o | kom | 1 |  | 0
22. | Razvodnice | kom | 48 |  | 0
Priklop naprav, brez dobave
23. | Štedilnik | kom | 1 |  | 0
24. | Pomivalni stroj | kom | 1 |  | 0
25. | Napa | kom | 1 |  | 0
26. | Električni pogon drsnih vrat | kom | 5 |  | 0
27. | Klimatske naprave notranja enota | kom | 18 |  | 0
28. | Klimatske naprave zunanja enota | kom | 4 |  | 0
29. | Mavec, ocena | kg | 130 |  | 0
Ostalo
30. | Odklop in delna demontaža obstoječih električnih instalacij in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
31. | Odklop in demontaža obstoječih svetilk in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
32. | Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in oddaja 5 % |  |  |  | 0
33. | Drobni montažni material, razvodnice 5 % |  |  |  | 0
34. | Izdelava merilnih protokolov proti udaru el. toka, izenačevanja el. potenciala | kpl | 1 |  | 0
izolacijske upornosti, ozemljil
|  |  |  | skupaj | 0
postavka |  | enota | količina | cena | znesek
III. | Razdelilne omarice R-1N
1. | Razdelilna omara R-1N, z novimi zaščitnimi in varovalnimi elementi vgrajena v | kom | 1 |  | 0
obstoječo razdelilno omaro v podometni izvedbi, za vgradnjo 96 modulolov
z mrežnim in agregatskim predelom
vgrajena oprema:
1x glavno stikalo 63A
1x varovalčni ločilnik Tytan II, z varovalkami 50A
3x prenapetostni odvodniki Protec C
2x instalacijski odklopnik, 16A,3f, tip C
28x instalacijski odklopnik, 16A,1f, tip C
15x instalacijski odklopnik, 10A,1f, tip B
6x KZS-2M, 10A
1x kontaktor 10A
izolirane viličaste zbiralke 3.f
letvica PE, N
Agregatski del
1x glavno stikalo 25A
3x prenapetostni odvodniki Protec C
7x instalacijski odklopnik, 10A,1f, tip B
2x instalacijski odklopnik, 16A,1f, tip C
1x KZS-2M, 10A
1x kontaktor 10A
izolirane viličaste zbiralke 3.f
letvica PE, N
2. | Komunikacijska omarica TKo, tipska dim.600x600 | kom | 1 |  | 0
komplet z vgrajeno opremo in veznim materialom, za 1.nadstropje
1x optični panel
2x patch panel 24 cat5e, struktuirano ožičenje
napajalnik, razdelilec
Brezprekinitveni napajalnik UPS 600VA, avtonomija 5min.
3. | Kabelski razdelilni sistem KRS, komplet z vgrajeno opremo za 1.nadstropje | kom | 1 |  | 0
po tipizaciji kabeskega operaterja
ojačevalec, po tipizaciji kabeskega operaterja
delilnik z frekvenčnim razponom 65-850 MHz, z možnostjo
dvosmerne komunikacije
|  |  |  | skupaj | 0
IV. | Projektna dokumentacija
1. | Izdelava projektne dokumentacije PID elektroinstalacije | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
2.nadstropje
I. | Razsvetljava |  |  |  | 0
II. | Instalacijski material |  |  |  | 0
III. | Razdelilne omarice R-2N |  |  |  | 0
VI. | Projektna dokumentacija |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
OPOMBA
Izvajalci električnih instalacij morajo v cenah posameznih postavk upoštevati dobavo,
montažo, transporte, manipulacijo in ves potrebni drobni material
Vsa vgrajena instalacijska oprema in material mora imeti certifikat CE
Izdelati je potrebno navodila za obratovanje in vzdrževanje
postavka |  | enota | količina | cena | znesek
I. | Razsvetljava
1. | Dobava in montaža svetilk za varnostno razsvetljavo 5W LED, z avtonomijo 3h | kom | 8 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, kompletno z montažnim in obešalnim priborom:
2. | Vgradna stropna panelna svetilka LPK LED 30/40W | kom | 17 |  | 0
3. | Vgradna stropna svetilka LED Disk 24W | kom | 38 |  | 0
4. | Vgradna stropna svetilka LED Disk 20W | kom | 11 |  | 0
5. | Vgradna stropna svetilka LED Miranda 15W | kom | 29 |  | 0
6. | Stenska nadgradna svetilka LED | kom | 36 |  | 0
7. | Drobni material 5% |  |  |  | 0
8. | Funkcionalni preizkus, transport in manipulativni stroški 5% |  |  |  | 0
9. | Pridobitev potrdila aktivne požarne zaščite-varnostna razsvetljava | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
postavka |  | enota | količina | cena | znesek
II. | Instalacijski material
Kabel s Cu kabelski vodniki - 1kV. uvlečeni v instalacijske cevi,
položene v kabelske police, instalacijske ravnine, podometno ali v tlaku
1. | NYM 5x2,5 mm² | m | 30 |  | 0
2. | NYM 3x2,5 mm² | m | 1315 |  | 0
3. | NYM 5x1,5 mm² | m | 390 |  | 0
4. | NYM 4x1,5 mm² | m | 160 |  | 0
5. | NYM 3x1,5 mm² | m | 1195 |  | 0
6. | UTP, Cat 6 | m | 1820 |  | 0
7. | Coaxial 75 Ohm | m | 470 |  | 0
8. | Vodniki H05V-K, H07V-K 6, 10 mm² | m | 135 |  | 0
9. | Parapetni kanal PVC 105x50 DLP | m | 65 |  | 0
10. | Kabelske police KP 40/200 z pregrado, z odcepnim elementom | m | 74 |  | 0
11. | Gibljive instal. cevi RF samougasne, razne | m | 4910 |  | 0
12. | Podometna doza GIP/DIP, izenačevanje el. potencialov,
| komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kom | 2 |  | 0
Vgrajena modulna oprema komplet, doza, nosilni in okrasni element, razna:
13. | Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, p/o | kom | 52 |  | 0
14. | Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, p/o, IP 44 | kom | 11 |  | 0
15. | Vtičnica Cat.5e RJ45, 1M, p/o | kom | 24 |  | 0
16. | Vtičnice Coax TV, 1M, p/o, p/o | kom | 22 |  | 0
17. | Vtičnice, 230V, 2P+E, IP 20, 2M, parapet | kom | 181 |  | 0
18. | Vtičnica Cat.5e RJ45, 1M, parapet | kom | 70 |  | 0
19. | Stikala enopolna, IP 20, 1M, p/o | kom | 66 |  | 0
20. | Stikala izmenična, IP 20, 1M, p/o | kom | 88 |  | 0
21. | Stikala križna, IP 20, 1M, p/o | kom | 1 |  | 0
22. | Razvodnice | kom | 48 |  | 0
Priklop naprav, brez dobave
23. | Štedilnik | kom | 1 |  | 0
24. | Pomivalni stroj | kom | 1 |  | 0
25. | Napa | kom | 1 |  | 0
26. | Električni pogon drsnih vrat | kom | 4 |  | 0
27. | Klimatske naprave notranja enota | kom | 22 |  | 0
28. | Klimatske naprave zunanja enota | kom | 4 |  | 0
29. | Mavec, ocena | kg | 130 |  | 0
Ostalo
30. | Odklop in delna demontaža obstoječih električnih instalacij in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
31. | Odklop in demontaža obstoječih svetilk in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
32. | Funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in oddaja 5 % |  |  |  | 0
33. | Drobni montažni material, razvodnice 5 % |  |  |  | 0
34. | Izdelava merilnih protokolov proti udaru el. toka, izenačevanja el. potenciala | kpl | 1 |  | 0
izolacijske upornosti, ozemljil
|  |  |  | skupaj | 0
postavka |  | enota | količina | cena | znesek
III. | Razdelilne omarice R-2N
1. | Razdelilna omara R-2N, z novimi zaščitnimi in varovalnimi elementi vgrajena v | kom | 1 |  | 0
obstoječo razdelilno omaro v podometni izvedbi, za vgradnjo 96 modulolov
z mrežnim in agregatskim predelom
vgrajena oprema:
1x glavno stikalo 63A
1x varovalčni ločilnik Tytan II, z varovalkami 50A
3x prenapetostni odvodniki Protec C
2x instalacijski odklopnik, 16A,3f, tip C
27x instalacijski odklopnik, 16A,1f, tip C
12x instalacijski odklopnik, 10A,1f, tip B
9x KZS-2M, 10A
1x kontaktor 10A
izolirane viličaste zbiralke 3.f
letvica PE, N
Agregatski del
1x glavno stikalo 25A
3x prenapetostni odvodniki Protec C
7x instalacijski odklopnik, 10A,1f, tip B
2x instalacijski odklopnik, 16A,1f, tip C
1x KZS-2M, 10A
1x kontaktor 10A
izolirane viličaste zbiralke 3.f
letvica PE, N
2. | Komunikacijska omarica TKo, tipska dim.600x600 | kom | 1 |  | 0
komplet z vgrajeno opremo in veznim materialom, za 2.nadstropje
1x optični panel
2x patch panel 24 cat5e, struktuirano ožičenje
napajalnik, razdelilec
Brezprekinitveni napajalnik UPS 600VA, avtonomija 5min.
3. | Kabelski razdelilni sistem KRS, komplet z vgrajeno opremo za 2.nadstropje | kom | 1 |  | 0
po tipizaciji kabeskega operaterja
ojačevalec, po tipizaciji kabeskega operaterja
delilnik z frekvenčnim razponom 65-850 MHz, z možnostjo
dvosmerne komunikacije
|  |  |  | skupaj | 0
IV. | Projektna dokumentacija
1. | Izdelava projektne dokumentacije PID elektroinstalacije | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0
| SKUPAJ I. IN II. NADSTROPJE |  |  |  | 0